## Bâtiments
Diagnostic des équipements
. Document diffusé dans le cadre de l'outil d'autodiagnostic économie d'eau proposé par le SMRD aux collectivités de la vallée de la Drôme
. Page "Batiment" : à remplir les cases blanches en suivant les étapes de l'autodiagnostic
|  |  | EQUIPEMENT | [9 empty] | ACTUEL |  |  |  | AMELIORATION
| BATIMENT | FREQUENTATION | TYPOLOGIE | MARQUE | RESSOURCE | QUANTITE | ETAT | COMMENTAIRE | DEBIT ACTUEL | REFERENCE DEBIT ECONOME l/min | DUREE/UTIL. | REFERENCE DE DUREE/UTIL. ECONOME (s) | TEMPERATURE °C | TEMPERATURE °C ECONOME | FUITE | ECONOME EN EAU | ACTION (A remplir à partir des conseils de l'autodiagnostic) | COMMENTAIRE
Explication | Ex : mairie, bloc sanitaire 1 école X, gîte Y | Faible, moyenne, forte | type de douche et de robinet, mécanisme des WC et volume du réservoir, classe énergétique de l’électroménager, fontaine… | Delabrie, Presto, Delafont, … | Ressource utilisée : Eau potable, de pluie, du forage | Ex :10 robinets | HS, vétuste, moyen, bon, très bon | non utilisé, incomplet, … | (l/min) | Débit robinet lavabo ≤ 4 l/min Débit robinet évier ≤ 6 l/min Débit douche ≤ 7 l/min Robinet extérieur ≤ 10 l/min | (s) | Tempo robinet < 5 s Tempo douche < 15 s | indiquer : Eau froide ou Eau chaude et sa température mesurée (°C) | Eau chaude : 30°C | OUI/NON Petite ou grosse | OUI / NON / ? (selon votre propre appréciation) | Suppression du point d'eau, Limitation de débit, pression et température, modification de réglage, réparation, programmation …
Exemple | Ecole | Forte | Robinet temporisé | Presto | Eau potable | 15 | bon | un HS | 9 | 4 | 5 | OK | Eau froide | OK | NON | NON | limiter débit | Contacter Presto pour connaître la démarche à suivre et réparer le robinet HS
Equipement 1
Equipement 2
Equipement 3
Equipement 4
Equipement 5
Equipement 6
Equipement 7
Equipement 8
Equipement 9
Equipement 10
Nombre d'actions correctives
Note on A9: SMRD : Ajouter ou supprimer une ligne : positionner le pointeur sur la colonne de chiffres à gauche ;

## Espaces verts
Diagnostic des espaces verts
. Document diffusé dans le cadre de l'outil d'autodiagnostic économie d'eau proposé par le SMRD aux collectivités de la vallée de la Drôme
. Page "Espace-vert" : à remplir les cases blanches en suivant les étapes de l'autodiagnostic
|  |  | SITE | [5 empty] | ARROSAGE |  |  |  |  | AMELIORATION
| NOM | SUPPERFICIE | PARTICULARITE | NATURE ET NOMBRE VEGETAUX | NATURE ET FREQUENCE D'ENTRETIEN | DIFFICULTE D'ENTRETIEN | RESSOURCE UTILISEE | TYPE | FREQUENCE | CALCUL VOLUME ANNUEL | VOLUME ANNUEL | ECONOME EN EAU | ACTION (A remplir à partir des conseils de l'autodiagnostic) | VOLUME ECONOMISABLE | COMMENTAIRE
Explication | "Rond-point", "massifs hors-sol de la N7"... | Cumulée (en m2) | Expliquant les spécificités : Forte pente, fossé, entrée de ville ... | Gazon, vivaces, annuelles, arbres, prairies de fauche, … |  | Accessibilité, fréquentation, mortalité | Eau potable, de pluie, du forage | Automatique (goutte-à-goutte), à la tonne à eau, |  | 2*0.045 m3*12 mois = 10,8 m3 | 58 M3, 10 Tonnes à eau par an (= 10 m3) | OUI / NON / ? (selon votre propre appréciation) | - Suppression de l'arrosage - Optimisation et remplacement par des usages plus économes - Utilisation d'autres ressources (ex : eau pluviale) | A estimer | Action complémentaire à réaliser
Exemple | Corbeilles à fleur du village | 2m2 | Seul point de couleur | Vivaces : Geraniums | 1 commande et plantation / an | Fragile face à la sècheresse | Arrosage à l'eau potable | Tournée en camion avec cuve de 1 m3 | 2 tournées de 1m3 / semaine pendant 3 mois | =2*1 m3*3mois*4semaines= 24 m3 | 24m3 | non | Remplacement les géraniums par des annuelles, Remplacer les corbeilles par des plantations pleine terre, Mise en place d'un goutte-à-goutte (si necessaire), Installer une cuve de récupération d'eau pluviale sur la toiture des services techniques (50m2) | 10 m3/an | A planifier avant le renouvellement du choix des plants de janvier Récupération d'eau pluviale : Dimentionner (https://la-banquise.com) et faire établir un devis
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7
Site 8
Site 9
Site 10
[9 empty] | Conso estimée des espaces verts (m3/an) |  | 0 | Nombre d'actions correctives
Note on A9: SMRD : Ajouter ou supprimer une ligne : positionner le pointeur sur la colonne de chiffres à gauche ; "ajouter" ou "supprimer"

## Pratiques
Diagnostic des pratiques
. Document diffusé dans le cadre de l'outil d'autodiagnostic économie d'eau proposé par le SMRD aux collectivités de la vallée de la Drôme
. Page "Pratiques" : à remplir les cases blanches en suivant les étapes de l'autodiagnostic
. Intégrer la "pratique" de consommation des personnes fréquentant les lieux publics
|  | PRATIQUES |  |  |  | CONSOMMATION |  |  | AMELIORATION
| PRATIQUES CONSOMMATICES D'EAU | MOYENS | DETAIL | RESSOURCE UTILISEE | CALCUL VOLUME ANNUEL | VOLUME ANNUEL | ECONOME EN EAU | ACTION | VOLUME ECONOMISABLE | COMMENTAIRE
Explication | Entretien locaux, lavage de la voirie, lavage des véhicules, fontaine … | Jet haute pression, Autolaveuse SWM50E | Réservoir 45 l * 2 passage / mois | Eau potable, de pluie, du forage | Nombre de ralisation par an * volume par réalisation = X m3 | (m3/an) | OUI / NON / ? (selon votre propre appréciation) | - Suppression de la pratique - Optimisation et remplacement par des techniques plus économes - Utilisation d'autres ressources (ex : eau pluviale) | 10 m3/AN
Pratique 1
Pratique 2
Pratique 3
Pratique 4
Pratique 5
Pratique 6
Pratique 7
Pratique 8
Pratique 9
Pratique 10
|  |  |  | Conso estimée des pratiques (m3/an) |  | 0 | Nombre d'actions correctives
Note on A8: SMRD : Ajouter ou supprimer une ligne : positionner le pointeur sur la colonne de chiffres à gauche ; "ajouter" ou "supprimer"